Handlingsplan vid brandlarm

Genom att tydliggöra vem som gör vad och när kan vi minska omfattning av skador och konsekvenser. Därför finns denna handlingsplan som klargör hur vi agerar i händelse av brand på plats där vi bedriver verksamhet. Handlingsplanen är en del av det systematiska brandskyddsarbete och dess innehåll gås årligen igenom med ansvariga ledare.

Utrymningsplan

Då brandlarmet går lämnar samtliga byggnaden genom närmaste utgång.

Alla samlas på nedan listad uppsamlingsplats beroende på träningsplats. Varje trupp ställer upp på separata led för att kunna räknas in.

- Gymnastikens Hus – Gräsmattan bortom parkeringen

- Västra Ramlösa skola – Vid den inhägnade gräsplanen

- Husensjö skola – På skolgården mellan flaggstång och stängsel

- Elinebergs skola – Grusplanen utanför idrottshallen

- Mariahallen – I anslutning till parkeringen

Instruktion vid utrymning

Här följer instruktion om hur du som ledare, föreningsrepresentanter och brandansvarig ska agera vid ett automatiskt brandlarm. Dessa instruktioner ska alltid tillämpas vid brandlarm och evakuering gäller till Räddningstjänsten ger klartecken om annat.

- Larmet går (sker som en lång ihållande signal)

- Samla din grupp av gymnaster och GÅ ut via närmast nödutgång.

- Sista ledaren i respektive hall kontrollerar att alla har lämnat hallen och därefter stängs dörren till hallen.

- Gå till anvisad uppsamlingsplats. Uppställning sker gruppvis. (Observera att insatsledaren, i ett senare skede, kan beordra byte av uppsamlingsplats.)

- Räkna in dina gymnaster och säkerställ att ALLA är evakuerade

- Personal eller ansvarig ledare går, om det är möjligt, igenom korridor, café, omklädningsrum och toaletter för att säkerställa att ingen uppehåller sig där.

- Vid uppsamlingsplatsen stämmer personal eller ansvarig ledare av med samtliga övriga ledare för att säkerställa att alla har kommit ut.

- Personal eller ansvarig ledare är kontaktperson gentemot Räddningstjänsten och möter upp och lämnar lägesrapport inkl information om antal evakuerade och eventuella kvarvarande.

- Vederbörande lämnar också vidarebefordrar ev information från Räddningstjänsten till övriga ledare.

- Endast Räddningstjänsten får återställa larmet och endast de ger klartecken att åter gå in i lokalerna.